ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«БС-ИНЖИНИРИНГ»

______________________________________________________________________

625032, Тюменская область, город Тюмень, улица Тимирязева, 9, Тел./факс 678-986

8-904-873-71-16  e-mail: Kan_biznes@mail.ru, www.bs-tmn.ru ОГРН 1157232033628

ИНН\КПП  7203356118\720301001

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (индивидуальный тепловой пункт)

| Организация |  | Представитель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  | Телефон |  |
| Город |  | Факс |  |
| Объект |  | Е-mail |  |
| Общие сведения |
|  | Отопление | ГВС | Вентиляция |
| Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| Тип теплообменников паяные / разборные |  |  |  |
| Резервирование теплообменника Да / Нет |  |  |  |
| Резервирование циркуляц-го насоса Да / Нет |  |  |  |
| Установка теплосчетчика (водосчетчика) Да / Нет |  |  |  |
| Схема включения теплообменника ГВС | ( параллельная одноступенчатая |
|  | ( смешанная двухступенчатая |
| Греющий контур |
| Наименование | Параметры | Ед. изм. |
| Источник получения тепла (теплосеть, котельная) |  |  |
| Температура сетевой воды на входе в ЦТП |  | °С |
| Температура сетевой воды на выходе из ЦТП |  | °С |
| Давление в подающем трубопроводе тепловой сети на вводе в ТП |  | МПа (кгс/см2) |
| Давление в обратном трубопроводе тепловой сети |  | МПа (кгс/см2) |
| Необходимость установки регулятора перепада давления, Да / Нет |  |  |
| Нагреваемый контур |
| Отопление | Температура на входе в теплообменник |  | °С |
|  | Температура на выходе из теплообменника |  | °С |
|  | Потери давления в сети потребителя (гидравлические потери в системе отопления) |  | м вод.ст. |
|  | Максимальная отметка (высота) отопительной системы |  | м |
|  | Подпиточные насосы отопления предусмотреть/нет |  |  |
|  | Кол-во подпиточных насосов отопления |  |  |
|  | Установка водосчетчика на подпитку, Да / Нет |  |  |
| ГВС | Температура на входе (хол. воды) |  | °С |
|  | Температура на выходе (гор. воды) |  | °С |
|  | Максимальный расход ГВС (GГВС) |  | м3 /час (т/ч) |
|  | Расход воды на циркуляцию ГВС от максимального расхода (Gцирк) |  | % |
|  | Сопротивление циркуляционной линии ГВС |  | м вод.ст. |
|  | Напор холодной воды на входе в теплообменник ГВС |  | м вод.ст. |
|  | Необходимое давление горячей воды на выходе из ЦТП |  | м вод.ст. |
| Вентиляция | Температура на входе в теплообменник |  | °С |
|  | Температура на выходе из теплообменника |  | °С |
|  | Потери давления в системе вентиляции |  | м вод.ст. |
|  | Рабочее давление |  | м вод.ст. |
|  | Теплоноситель (вода, этиленгликоль, пропиленгликоль и т.д.) |  | % |
| Для подбора мембранного расширительного бака | Отопление | Вентиляция |
| Объем жидкости в контуре |  | л |  | л |
| Предварительное давление |  | кгс/см2 |  | кгс/см2 |
| Габаритные размеры теплового пункта |
| Максимально допустимые габариты ТП |  | м |
| Габариты проема для вноса ТП в помещение |  | м |
| Дополнительная информация |
| Укажите количество контуров теплого пола с нагрузками, воздушного отопления и т.д. |

| Составил: ____________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| (И.О. Фамилия) |  |  |

Должность: ___________________________

Подпись: _____________________________

Дата заполнения: "______" _____________________ 20___ года